高等学校基础课教学实验室评估标准

学校名称                                                   实验室名称                          实验室主任    .

自评组组长（签字）                                  自评完成日期

评估组组长（签字）                                  评估完成日期

1、体制与管理

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评 估 方 式 | 实 施 细 则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1* | 实验室的建立 | 实验室的建立经过学校正式批准或认可。 | 查阅学校批准文件或认可文件确认。有文件记Y，无文件记N。 | 必须有学校正式的批准文件，可从各学校自评时起补齐校级确认的手续。 |  |  |  |
| 1-2* | 管理机构 | 实验室有主管的处（科），有主管校长。主管处（科）能结合实际贯彻《高校实验室工作规矩》（以下简称《规程》）第二十条规定的六项主要职责 | 查阅学校文件和有关管理资料确认有主管机构和主管校长。能贯彻记Y，否则记N。 | 按1992年6月原国家教委第20号令，即《高校实验室工作规程》执行。但六项职责归属一个处级单位管理，可分步实施。当前，只要有处（科）主管实验室工作，并履行“规程”中规定的六项职责，不论分在几个处（科）管理均可，但必须明确一个牵头协调工作的主管校长和主管处（科）。 |  |  |  |
| 1-3 | 建设计划 | 实验室有建设规划或近期工作计划 | 查阅学校建设规划或工作计划文件中有无实验室建设的内容。有记Y，否则记N。 | 此项指学校规划。查阅学校近1-2年的实验室建设规划或学校文件中含有实验室建设规划部分。 |  |  |  |
| 1-4 | 体 制 | 实验室实行校（院）、系两级管理体制 | 现场调查实验室的管理体制查看校级文件，属于校（院）、系级管理的记Y，否则记N | 指隶属关系和管理体制。基础教学实验室实行校（院）、系两级管理。 |  |  |  |
| 1-5 | 管理手段 | 实验室基本信息和仪器设备信息实现了计算机管理 | 查阅实验室或主管机构的计算机管理的数据库文件确认。实验的记Y，否则N | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |

2、实验教学

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评估方式 | 实施细则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 教学任务 | 有教学大纲或教学计划实验室承担的教学任务饱满，达到每学年不低于9个教师的教学工作量，培训50名学生，即不低于64800人时数。（4×9×36×50） | 查阅本门课程教学大纲或教学计划对本室所开实验的要求查阅上年度对学生实验人时数记录。达到的记Y，达不到的记N。 | 可分步达到满任务量64800人时数。第一步，要达到4×6×36×3×15=38880人时数。依据是，每天开实验6小时×每周4天实验×每学年36周上课×每个实验室有3个专职人员×每位实验室专职人员指导学生15人。人时数含计划内、外和研究生等，以及其他工作量。少数高校确因办学规模所致，仍达不到这个数，在其他指标评估合格的情况下，不影响该实验室整体评估合格。 |  |  |  |
| 2-2* | 教 材 | 有实验教材或实验指导书 | 检查所开实验项目的实验教材或指导书。有的记Y，没有的记N。 | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |
| 2-3* | 实验项目管理 | 每个实验项目管理规范，记载有实验名称，面向专业，组数，主要设备名称规格型号，数量以及材料消耗额等 | 检查所开每个实验的卡片或教材、文字材料或计算机管理数据库文件。有的记Y，没有的记N。 | 有以下三者之一即可：①实验卡片（有实验名称、面向专业、组数、主要设备名称、规格、型号、数量及材料消耗额等）；②具备第1条要求的各项内容的教材；③计算机项目管理数据库。 |  |  |  |
| 2-4 | 实验考试或考核 | 有考试或考核办法并具体实施 | 检查实验考试或考核办法，学生的试卷或成绩记录。有的记Y，没有的记N。 | 查实验的考试或考核办法，近1-2年的学生成绩记录或试卷，二者有一即可。 |  |  |  |
| 2-5 | 实验报告 | 有原始实验数据记录，教师签字认可，有实验报告 | 抽查3个组实验的原始数据记录及经批改的3份实验报告。有的记Y，没有的记N。 | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |
| 2-6 | 实验研究 | 有实验研究和成果 | 检查实验研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进）的计划、设计、总结。有的记Y，没有的记N。 | 指实验室成立或近5年来的研究和成果。 |  |  |  |
| 2-7* | 每组实验人数 | 基础课达到1人1组；技术基础课2人1组。某些实验不能1人（或2人）完成的，以满足实验要求的最低人数为准，要保证学生实际操作训练任务的完成 | 抽查两周实验课表及实验使用仪器套数计算。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |

3、仪器设备

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评估方式 | 实施细则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1* | 仪器设备管理 | 仪器设备的固定资产帐、物、卡相符率达到100% | 抽查20台（件）。其中以物对卡10台，以卡对物10台。仪器设备分类号、名称、型号、校编号，完全正确的记Y，不正确的记N。 | 指单价800元以上的仪器设备。没卡的，有验收单及计算机打印出的联（卡）也可。评估时任意抽查10台（件），其中5台以帐对物，5台以物对帐。 |  |  |  |
| 3-2* | 低值耐用品管理 | 单价低于500元的低值耐用品的帐物相符率不低于90% | 抽查10件帐（卡）物核对，其名称、规格、型号、价格，差错不得超过1件，达到的记Y，达不到记N | 指单价800元以下的低值耐用品，不含易耗品和材料。 |  |  |  |
| 3-3 | 仪器设备的维修 | 仪器设备的维修要及时 | 检查仪器损坏维修的原始记录本，维修及时的记Y，不及时或无维修的记N | 以不影响教学实验的任务即为“及时”，检查近1-2年仪器设备损坏维修记录及其记载维修仪器设备名称、维修主要内容、时间、维修人签章等。 |  |  |  |
| 3-4 | 仪器设备完好率 | 现有仪器设备（固定资产）完好率不低于80% | 抽查5台不同类型仪器设备的3项主要性能指标，不能正常工作的不超过1台。达到的记Y，达不到的记N。 | 指现场开机操作正常。 |  |  |  |
| 3-5 | 精密仪器大型设备管理 | 单价5万元以上的仪器设备（计量、校验设备除外）要有专人管理和技术档案，每台年使用机时不低于400学时。 | 检查管理人员名单、报表、技术档案及开机使用的原始记录，达到的记Y，达不到的记N，无此项的记0。 | 指单价10万元以上的。 |  |  |  |
| 3-6 | 仪器设备的更新 | 仪器设备更新率达到以下要求：G= 近十年该类新品种仪器设备的台件数 该类仪器设备总台件数 ×100% 机电类（04000000）G>30%；电子类（03190000，03200000，05000000）G>75%；计算机类（05010100，05010200，05010300）G>90% | 由计算机数据库中调出统计计算，按《高等学校仪器设备分类编码手册》的类别计算，达到的记Y，达不到的记N | 指近10年内新购仪器设备。“机电类”仪器设备考虑到机电类的使用年限和利用率不高，只要对某些功能加以开发、改造即可视为更新。 |  |  |  |
| 3-7 | 教学实验学规仪器配置套数 | 每个实验项目的学规仪器配置套数，不低于5套（大型设备及系统装置例外） | 抽查5个实验项目的常规仪器，确认每个项目均达到5套的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |

4、实验队伍

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评估方式 | 实施细则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1* | 实验室主任 | 实验室主任由学校按规定任命或聘任，有高级技术职务，能认真贯彻《规程》第三十五条规定的实验室主任六项主要职责。 | 检查学校任命或聘任文件是否实行主任负责制，考察实验室主任工作情况的资料、记录。符合的记Y，不符合的记N。 | 纳入评估的基础教学实验室主任，必须由学校任命或聘任，原由系（所）或教研室聘任或任命，补办学校任命或聘任手续。 |  |  |  |
| 4-2* | 专职人员 | 实验室专职技术人员有3人以上，以满足工作需要，具体人数由学校定编。 | 由计算机管理数据库中调出分析，并实际考察确认。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准，查阅专职人员名单 |  |  |  |
| 4-3 | 人员结构 | 专职人员中，高级技术职务人员要占20%以上。 | 由计算机管理数据库中调出分析，或实际考察确认。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准，查阅该室专职人员的高级技术职务资格证书或有关文件。 |  |  |  |
| 4-4 | 教学与实验技术人员的比例 | 参加实验教学的教师要比实验室专职技术人员多2倍。 | 由计算机管理数据库中调出分析，或实际考察确认。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准，查阅在该实验室任实验课的全部教师名单。 |  |  |  |
| 4-5* | 岗位职责 | 实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则，专职技术人员每人有岗位日志。 | 检查实验室岗位职责文件，现场考察人员分工及落实情况。达到的记Y，达不到的记N。 | 从自评开始，实验室专职人员需有简单的岗位日志。 |  |  |  |
| 4-6* | 人员的考核 | 实验室有对专职人员和兼职人员的具体考核办法和定期考核材料 | 检查考核办法（文件）和考核材料（表格和记录）。有的记Y，没有的记Y。 | 资料不一定是公开的，但要有。也可存在管理部门。 |  |  |  |
| 4-7 | 人员培训 | 实验室有培训计划，并落实到专职人员 | 检查近1～2年培训计划及执行情况。有的记Y，没有的记N。 | 要有培训计划，不一定是脱产的。 |  |  |  |
| 4-8 | 实验指导教师 | 对本学年首次开的实验要求指导教师试作，对首次上岗指导实验的教师有试讲要求 | 检查实验室的文件，考察执行情况。有的记Y，没有的记N，无此项内容的记0 | 查阅学校有关规定，检查首次上岗的指导教师的备课笔记及新开实验的实验记录。 |  |  |  |

5、环境与安全

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评估方式 | 实施细则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1* | 学生实验用房 | 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损直径不超过8cm。实验课上每个学生实际使用实验面积不低于2m2，实验台、凳、架无破损，符合规范 | 现场考察，检查有实验课的实验室使用面积和容纳学生实验人数计算。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |
| 5-2* | 设施及环境 | 实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施完好。能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 | 按国家的有关标准在实验室现场考察。达到的记Y，达不到的N。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |
| 5-3* | 安全措施 | 实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、办公室、值班室要分开。实验室及走廊不得存放自行车及生活用品。 | 检查消防器材和四防措施，查实验操作室与办公室、值班室是否分开，达到的记Y，否则记N。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |
| 5-4* | 特殊技术安全 | 1）高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2）使用放射性同位素的有许可证，上岗证；3）使用有害射线的有超剂量检测手段；4）对病菌，实验动物有管理措施；5）对易燃、剧毒物品有领用管理办法。 | 实际考察证件、文件，有该项内容的应达到要求，缺一不可。符合的记Y，不符合的记N，无此项内容的记0。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |
| 5-5 | 环境保护 | 实验室有三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音小于70分贝 | 实际考察有措施，符合实际，基本合理不造成公害。达到的记Y，达不到的记N。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |
| 5-6* | 整洁卫生 | 与实验室无关的杂物清理干净，实验室家具、仪器设备整齐，桌面、仪器无灰尘，地面无尘土、无积水、无纸屑、香烟头等垃圾，室内布局合理。墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰与蛛网等杂物 | 现场实际考察实验室及室外走廊等处确认。符合的记Y，不符合的记N。 | 执行教育部的评估标准 |  |  |  |

6、管理规章制度

| 序号 | 评估内容 | 教育部评估标准 | 评估方式 | 实施细则 | 自评 | 评估 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1* | 物资管理制度 | 实验室有仪器设备的管理制度；仪器设备损坏、丢失有赔偿制度；有低值耐用品管理办法；有精密仪器大型设备使用管理办法（或执行学校的办法） | 现场实际考察，前三项应挂在墙上或放在明显处。有的记Y，不全的记N。 | 学校有统一的管理制度即可。 |  |  |  |
| 6-2* | 安全检查制度 | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度 | 检查有无安全制度和专人定期检查记录。有的记Y，不全的记N | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |
| 6-3 | 学生实验守则 | 实验室有学生守则，学生能遵守 | 查有无守则，并现场调查1～2名学生确定Y或N。 | 执行教育部的评估标准。 |  |  |  |
| 6-4 | 工作档案管理制度 | 实验室建立工作档案管理制度并实施 | 检查有无制度及近1～2年实验室工作档案，如人员考核记录和工作记录、设备运行与维修等档案资料。有制度，实施的记Y，否则记N。 | 从自评开始建立即可。 |  |  |  |
| 6-5* | 人员管理制度 | 有各类人员岗位责任制度，培训、考核、晋升、奖惩制度或执行学校制度 | 有制度记Y，无制度记N。 | 有即可，执行学校的也可。 |  |  |  |
| 6-6 | 基本信息的收集整理制度 | 实验室的任务，实验教学，人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度 | 检查实验室基本信息统计是否有制度，是否连续、全面。查制度执行情况。有制度实施的记Y，否则记N。 | 有制度规定并保证信息的连续即可。 |  |  |  |