**电子与信息工程学院第四代移动通信网络平台搬迁项目招标需求**

**一、项目名称**

电子与信息工程学院第四代移动通信网络平台搬迁

**二、项目预算（含拆卸、包装、运输、安装、调试、保险费等）：8.2万元**

**三、项目清单（项目所涉及设备信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **数量** | **设备编号** | **单价****（万元）** | **厂家/品牌/型号** | **原所在校区、楼宇及房间号** | **拟搬入校区、楼宇及房间号** | **备注** |
| 1 | 传输平台 | 3 | 20081116～20081118 | 1.65 | ZXMPS320SDH | 南汇校区/知行楼402 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 2 | 通信电源系统 | 1 | 20081119 | 4.3 | \* | 南汇校区/知行楼402 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 3 | 实验室管理平台软件 | 1 | 20081120 | 5 | \* | 南汇校区/知行楼402 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 4 | 4G核心网平台 | 1 | 20160397 | 37.6 | DZC-EPC-E100 | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 5 | 电力行业业务应用网关 | 1 | 20160398 | 25.8 | DZC-IDSC-E100 | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 6 | 电力行业业务应用操作台软件 | 1 | 20160399 | 11.1 | DZC-MDS-E100 | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 7 | 网管系统平台 | 1 | 20160400 | 27.65 | DZC-OMCS-E100 | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 8 | 机架 | 1 | 20160403 | 0.96 | 420网络服务器机架 | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |
| 9 | 光交换机 | 1 | 20160404 | 1.29 | S1324F | 南汇校区/南4教313 | 临港校区/电信大楼B209 | / |

**四、项目要求**

中标单位主要承揽的事项有：设备拆卸、设备包装、设备运输、设备安装、设备调试，购买设备保险，制定搬迁实施方案、搬迁保密协议及应急预案，与实验室布线工程进行对接等。

**五、保险要求**

中标单位必须购买保险服务，由于拆卸、包装、运输、安装、调试等不当操作产生的损失由中标单位负责理赔事宜。

**六、项目实施时间：2018年7月31日前。**

**七、搬迁具体要求**

|  |
| --- |
| ★**管理要求：****搬迁前：**中标单位专人负责。清点仪器设备，记录运行状况，做好标记并拍照或视频留底，标记中注明拟搬入的校区、楼宇、房间号等信息。汇总表提交项目负责人确认。**搬迁中：**中标单位专人负责。确保仪器设备完好顺利搬迁。**搬迁后：**中标单位专人负责。配合项目负责人清点搬入新址的仪器设备，记录表签字确认。 |
| 仪器设备名 称 | 分 项 | 具 体 要 求 |
| 本项目涉及所有设备 | 拆卸要求 | 系统所有网元设备断网健康检查、保障测试、拆卸。 |
| 包装要求 | 所有设备和辅料的分拣、包装、防护。 |
| 运输要求 | 设备搬运、装车、卸车、运送、搬运至指定地点。 |
| 安装要求 | 4G基站和光传输设备的分拆、安装、旧辅材更换、机房布线、走线架/馈线洞安装、线缆转接头制作、熔纤、防雷安装。 |
| 调试要求 | 实验平台网络配置、路由配置、系统联调、系统上电整体运行测试；**4G实验设备+SDH设备+网管+教学平台整体联通入网。** |
| 其他要求 | 项目包含不仅限于光纤、网线、馈线、供电线缆、走线架、配电箱、接头、防雷设施及其他工程辅材。 |

**八、报价要求**

报价指包括设备拆卸、包装、运输、安装、调试、保险等费用在内的综合报价。

报价格式如下：

|  |
| --- |
| 项目总金额： 万元 |
| 序 号 | 分 项 | 报价（万元） | 备 注 |
| 1 | 拆 卸 |  |  |
| 2 | 包 装 |  |  |
| 3 | 安 装 |  |  |
| 4 | 调 试 |  |  |
| 5 | 运 输 |  |  |
| 6 | 保 险 |  | ★请在此注明单件设备保险费用 |
| 7 | 其 他 |  |  |

**九、投标单位应具备以下资质**

1. 具有独立法人资格与相应的经营范围；

2. 投标人应提供企业法人营业执照（复印件）；

3. 在上海市必须有固定售后服务场所及人员；

4. 有良好的资产状况，提供财务状况报告的相关材料。

**十、本项目不接受联合体投标。**

**十一、提交的响应资料中须包括**

1. 营业执照副本复印件一份；

2. 法人代表授权书原件和被授权人代表身份证（复印件）各一份；

3. 相关资质证明文件复印件；

4. 投标单位简介；

5. 详细的项目实施方案、项目管理方案、项目实施人员组成及分工、项目保险方案、项目应急预案、项目保密方案等；

6. 服务承诺及特色服务说明；

7. 联系人的固定电话、手机、电子邮箱。

以上资料须盖章并装订成册（响应资料需有目录），**装订格式须符合相关法律法规的要求。**